## 수량집계표
구조물공 수량집계표
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |  | 비 고
|  |  | 설계 | 계
1. TOC저감시설·밸브실
콘크리트타설 | 펌프차, 무근 | ㎥ | 60 | 60
콘크리트타설 | 펌프차, 철근 | ㎥ | 574 | 574
합판거푸집 | 합판 3회 | ㎡ | 268 | 268
합판거푸집 | 합판 6회 | ㎡ | 74 | 74
유로폼 거푸집 | 유로폼(보통) | ㎡ | 1311 | 1311
강관조립말비계 | 높이4m~3개월 | 대 | 2 | 2
시스템비계 | H=10m이하(3개월) | ㎡ | 882 | 882
시스템동바리 | 10m이하(3개월) | ㎥ | 594 | 594
시공이음(지수판) | PVC, 200 x 5t | m | 230 | 230
콘크리트 치핑 |  | ㎡ | 187 | 187
맨홀뚜껑(실내형) | 800x800 외 | 개소 | 4 | 4
모체침투성방수 | 바닥·벽체, 내부 | ㎡ | 515 | 515
에폭시방수 | 수조내부방수방식 | ㎡ | 655 | 655
고무아스팔트방수 | 바닥·벽체, 외부 | ㎡ | 503 | 503
콘크리트 양생 | 무근·철근 | ㎥ | 616 | 616
표면마무리 | 쇠흙손마감 | ㎡ | 634 | 634
난간·사다리·논슬립 설치 |  | m | 145 | 145
와이어메시 바닥깔기 | 1800*1800 | ㎡ | 57 | 57
철근가공조립(현장) | TYPE-2-1 | ton | 76.062 | 76.062
관지수(PVC·STS·DCIP) | D20~D250 | 개소 | 25 | 25
기계실 배관·용접접합 | STS D40~D250, PVC, 주철관 | 개소 | 30 | 30
소 계